{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":134,"n_cols":10,"rows_kept":134}
[{"$nulls":9},"Приложение №1"]
["№ п/п","Год КП","МО","Адрес","Вид работ","S","ПСД","СМР+СК","Итого","Увеличение"]
[1,2015,"г. Тверь"," ул. Горького, д. 88А","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":3207.8,"d":"3,207.80"},{"v":49495,"d":"49,495.00"},{"v":5294738.222720001,"d":"5,294,738.22"},{"v":5344233.222720001,"d":"5,344,233.22"},{"v":958233.2227200009,"d":"958,233.22"}]
[2,2016,"г. Тверь","ул. 15 лет Октября, д. 64/23","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":638.6,"d":"638.60"},{"v":20484.85,"d":"20,484.85"},{"v":1054061.9206400001,"d":"1,054,061.92"},{"v":1074546.7706400002,"d":"1,074,546.77"},{"v":244874.02084000013,"d":"244,874.02"}]
[3,2016,"г. Тверь","ул. 15 лет Октября, д. 64/23","Приборов учета теплоснабжения",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25751.440000000002,"d":"25,751.44"},{"v":328781.5102,"d":"328,781.51"},{"v":354532.9502,"d":"354,532.95"}]
[4,2016,"г. Тверь","пр-т Победы, д. 22/15","2.1 Ремонт скатной крыши",{"v":1278,"d":"1,278.00"},{"v":21653.76,"d":"21,653.76"},{"v":5053006.7532,"d":"5,053,006.75"},{"v":5074660.5132,"d":"5,074,660.51"},{"v":1380654.7532000002,"d":"1,380,654.75"}]
[5,2016,"г. Тверь","ул. Ротмистрова, д. 20","4. Ремонт фасада",480.76,{"v":14932.84,"d":"14,932.84"},{"v":1409799.565944,"d":"1,409,799.57"},{"v":1424732.405944,"d":"1,424,732.41"},{"v":301801.5659439999,"d":"301,801.57"}]
[6,2016,"г. Тверь"," ул. Ипподромная, д. 7, корп. 1","4. Ремонт фасада",{"v":525,"d":"525.00"},{"v":14937.33,"d":"14,937.33"},{"v":1539530.685,"d":"1,539,530.69"},{"v":1554468.0150000001,"d":"1,554,468.02"},{"v":453741.68500000006,"d":"453,741.69"}]
[7,2016,"г. Тверь"," ул. Паши Савельевой, д. 7","4. Ремонт фасада",{"v":1614.3,"d":"1,614.30"},{"v":46188.56,"d":"46,188.56"},{"v":4733836.92342,"d":"4,733,836.92"},{"v":4780025.4834199995,"d":"4,780,025.48"},{"v":1378995.9234199994,"d":"1,378,995.92"}]
[8,2016,"г. Тверь"," ул. Орджоникидзе, д. 8","4. Ремонт фасада",485.45,{"v":14584.21,"d":"14,584.21"},{"v":1423552.70673,"d":"1,423,552.71"},{"v":1438136.91673,"d":"1,438,136.92"},{"v":406118.70673,"d":"406,118.71"}]
[9,2016,"г. Тверь"," пер. Артиллерийский, д. 12","4. Ремонт фасада",{"v":2269,"d":"2,269.00"},{"v":43871.46,"d":"43,871.46"},{"v":6653704.9986,"d":"6,653,705.00"},{"v":6697576.4586,"d":"6,697,576.46"},{"v":3090342.9985999996,"d":"3,090,343.00"}]
[10,2016,"г. Тверь"," ул. Громова, д. 36, корп. 2","4. Ремонт фасада",{"v":825,"d":"825.00"},{"v":18493.14,"d":"18,493.14"},{"v":2419262.505,"d":"2,419,262.51"},{"v":2437755.645,"d":"2,437,755.65"},{"v":1299869.645,"d":"1,299,869.65"}]
[11,2016,"г. Тверь","ул. Благоева, д. 6А","9. Ремонт систем горячего водоснабжения",{"v":4552.5,"d":"4,552.50"},{"v":78943.06,"d":"78,943.06"},{"v":4612724.112,"d":"4,612,724.11"},{"v":4691667.171999999,"d":"4,691,667.17"},{"v":1003759.1719999993,"d":"1,003,759.17"}]
[12,2017,"г. Тверь","ул.Железнодорожников, д.35, корп.1","4. Ремонт фасада с утеплением",558.35,{"v":32697.15,"d":"32,697.15"},{"v":3242718.35134,"d":"3,242,718.35"},{"v":3275415.50134,"d":"3,275,415.50"},{"v":566306.60134,"d":"566,306.60"}]
[13,2017,"г. Тверь","Ткача ул., д. 2","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":548.4,"d":"548.40"},{"v":70897.15199999999,"d":"70,897.15"},{"v":905179.3881599999,"d":"905,179.39"},{"v":976076.5401599999,"d":"976,076.54"},{"v":587119.5401599999,"d":"587,119.54"}]
[14,2017,"г. Тверь","Ткача ул., д. 2","Холодное водоснабжение",{"v":548.4,"d":"548.40"},{"v":43521.024,"d":"43,521.02"},{"v":555654.67392,"d":"555,654.67"},{"v":599175.69792,"d":"599,175.70"},{"v":257440.69792,"d":"257,440.70"}]
[15,2017,"г. Тверь","Ткача ул., д. 2","10. Ремонт систем водоотведения",{"v":548.4,"d":"548.40"},{"v":27507.744,"d":"27,507.74"},{"v":351205.12152,"d":"351,205.12"},{"v":378712.86552,"d":"378,712.87"},{"v":161259.86552,"d":"161,259.87"}]
[16,2019,"г. Тверь","ул. Ткача, д. 2","Газоснабжение",{"v":548.4,"d":"548.40"},{"v":17705,"d":"17,705.00"},{"v":389294.3532,"d":"389,294.35"},{"v":406999.3532,"d":"406,999.35"},{"v":163251.3532,"d":"163,251.35"}]
[17,2017,"г. Тверь","Громова ул., д. 44","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":2188.3,"d":"2,188.30"},{"v":140921.66,"d":"140,921.66"},{"v":3611969.4659200003,"d":"3,611,969.47"},{"v":3752891.1259200005,"d":"3,752,891.13"},{"v":572193.4659200003,"d":"572,193.47"}]
[18,2017,"г. Тверь","Громова ул., д. 44","8. Ремонт систем холодного водоснабжения",{"v":2188.3,"d":"2,188.30"},{"v":123165.14,"d":"123,165.14"},{"v":2217248.58304,"d":"2,217,248.58"},{"v":2340413.72304,"d":"2,340,413.72"},{"v":644737.7230400003,"d":"644,737.72"}]
[19,2017,"г. Тверь","Громова ул., д. 44","10. Ремонт систем водоотведения",{"v":2188.3,"d":"2,188.30"},{"v":79064.97,"d":"79,064.97"},{"v":1401426.27174,"d":"1,401,426.27"},{"v":1480491.24174,"d":"1,480,491.24"},{"v":391964.24173999997,"d":"391,964.24"}]
[20,2017,"г. Тверь","Громова ул., д. 44","9. Ремонт систем горячего водоснабжения",{"v":2188.3,"d":"2,188.30"},{"v":123165.14,"d":"123,165.14"},{"v":2217248.58304,"d":"2,217,248.58"},{"v":2340413.72304,"d":"2,340,413.72"},{"v":350914.5830400002,"d":"350,914.58"}]
[21,2017,"г. Тверь","ул. Екатерины Фарафоновой, д. 45","4. Ремонт фасада",{"v":1157.85,"d":"1,157.85"},{"v":126870.09,"d":"126,870.09"},{"v":3395324.9592899997,"d":"3,395,324.96"},{"v":3522195.0492899995,"d":"3,522,195.05"},{"v":1775511.0492899995,"d":"1,775,511.05"}]
[22,2016,"г. Тверь","ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 1","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":651.9,"d":"651.90"},{"v":24269.65,"d":"24,269.65"},{"v":1076014.6665599998,"d":"1,076,014.67"},{"v":1100284.3165599997,"d":"1,100,284.32"},{"v":248351.67675999994,"d":"248,351.68"}]
[23,2016,"г. Тверь","ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 1","Приборов учета теплоснабжения",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25751.440000000002,"d":"25,751.44"},{"v":328781.5102,"d":"328,781.51"},{"v":354532.9502,"d":"354,532.95"}]
[24,2016,"г. Тверь"," ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 1","4. Ремонт фасада",{"v":583.7,"d":"583.70"},{"v":16177.15,"d":"16,177.15"},{"v":1711664.8777800002,"d":"1,711,664.88"},{"$f":"G26+H26","v":{"v":1727842.0277800001,"d":"1,727,842.03"}},{"v":271266.8777800002,"d":"271,266.88"}]
[25,2016,"г. Тверь"," бульвар Радищева, д. 26","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":533.6,"d":"533.60"},{"v":33808.24,"d":"33,808.24"},{"v":880750.7686400001,"d":"880,750.77"},{"v":914559.0086400001,"d":"914,559.01"},{"v":189115.76864000014,"d":"189,115.77"}]
[26,2016,"г. Тверь"," ул. Ипподромная, д. 6Б","2.1 Ремонт скатной крыши",{"v":387,"d":"387.00"},{"v":28337.03,"d":"28,337.03"},{"v":1530135.8478,"d":"1,530,135.85"},{"v":1558472.8778000001,"d":"1,558,472.88"},{"v":215151.8478000001,"d":"215,151.85"}]
[27,2016,"г. Тверь","ул. Маршала Василевского, д. 18","2.1 Ремонт плоской крыши",{"v":474.2,"d":"474.20"},{"v":16628.91,"d":"16,628.91"},{"v":1589145.39428,"d":"1,589,145.39"},{"v":1605774.3042799998,"d":"1,605,774.30"},{"v":213645.3942799999,"d":"213,645.39"}]
[28,2016,"г. Тверь"," ул. Маршала Василевского, д. 20","9. Ремонт систем горячего водоснабжения",{"v":2546.4,"d":"2,546.40"},{"v":53227.32,"d":"53,227.32"},{"v":2580085.81632,"d":"2,580,085.82"},{"v":2633313.13632,"d":"2,633,313.14"},{"v":408339.8163200002,"d":"408,339.82"}]
[29,2016,"г. Тверь"," Мичурина ул., д. 37/23","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":654.8,"d":"654.80"},{"v":29162.94,"d":"29,162.94"},{"v":1080801.3555199997,"d":"1,080,801.36"},{"v":1109964.2955199997,"d":"1,109,964.30"},{"v":288401.35551999975,"d":"288,401.36"}]
[30,2016,"г. Тверь","ул. Горького, д. 10","7. Ремонт систем теплоснабжения ",{"v":1765.8,"d":"1,765.80"},{"v":42891.7,"d":"42,891.70"},{"v":2914598.4019199996,"d":"2,914,598.40"},{"v":2957490.10192,"d":"2,957,490.10"},{"v":685559.0433199997,"d":"685,559.04"}]
[31,2016,"г. Тверь","ул. Горького, д. 10","ИТП",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74000.08,"d":"74,000.08"},{"v":944796.0214,"d":"944,796.02"},{"v":1018796.1013999999,"d":"1,018,796.10"}]
[32,2016,"г. Тверь"," ул. Горького, д. 10","9. Ремонт систем горячего водоснабжения",{"v":1765.8,"d":"1,765.80"},{"v":24571.2,"d":"24,571.20"},{"v":1789159.4150399999,"d":"1,789,159.42"},{"v":1813730.6150399998,"d":"1,813,730.62"},{"v":283163.3350399998,"d":"283,163.34"}]
[33,2016,"г. Тверь"," ул. Королева, д. 4","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":11178.3,"d":"11,178.30"},{"v":148478.69,"d":"148,478.69"},{"v":18450705.241919998,"d":"18,450,705.24"},{"v":18599183.93192,"d":"18,599,183.93"},{"v":14351247.006119998,"d":"14,351,247.01"}]
[34,2016,"Тверь"," ул. Королева, д. 4","ИТП",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":2834388.0642,"d":"2,834,388.06"},{"v":2834388.0642,"d":"2,834,388.06"}]
[35,2016,"г. Тверь","ш. Петербургское, д. 7А","10. Ремонт систем водоотведения",{"v":886,"d":"886.00"},{"v":9265.74,"d":"9,265.74"},{"v":567410.1708,"d":"567,410.17"},{"v":576675.9108,"d":"576,675.91"},{"v":433820.7307999999,"d":"433,820.73"}]
[36,2016,"г. Тверь"," пр-т Победы, д. 28, корп. 1","9. Ремонт систем горячего водоснабжения",{"v":1608.1,"d":"1,608.10"},{"v":15006.83,"d":"15,006.83"},{"v":1629373.23328,"d":"1,629,373.23"},{"v":1644380.0632800001,"d":"1,644,380.06"},{"v":312884.23328000004,"d":"312,884.23"}]
[37,2016,"г. Тверь","пр-т Победы, д. 28, корп. 1","10. Ремонт систем водоотведения",{"v":1608.1,"d":"1,608.10"},{"v":11227.94,"d":"11,227.94"},{"v":1029855.8641799999,"d":"1,029,855.86"},{"v":1041083.8041799999,"d":"1,041,083.80"},{"v":197393.86417999992,"d":"197,393.86"}]
[38,2016,"г. Тверь","пр-т Победы, д. 28, корп. 1","2.1 Ремонт скатной крыши",{"v":615,"d":"615.00"},{"v":77739.11,"d":"77,739.11"},{"v":2431611.231,"d":"2,431,611.23"},{"v":2509350.341,"d":"2,509,350.34"},{"v":778111.2309999999,"d":"778,111.23"}]
[39,2016,"г. Тверь","ул. Склизкова, д. 80","2.2 Ремонт плоской крыши с утеплением",{"v":942.7,"d":"942.70"},{"v":18923.6,"d":"18,923.60"},{"v":4488917.562360001,"d":"4,488,917.56"},{"v":4507841.16236,"d":"4,507,841.16"},{"v":2301484.5623600003,"d":"2,301,484.56"}]
[40,2018,"г. Тверь"," пр-т Победы, д. 48/29","2.1 Ремонт скатной крыши с утеплением",{"v":2423,"d":"2,423.00"},{"v":196544.18,"d":"196,544.18"},{"v":17267043.7994,"d":"17,267,043.80"},{"v":17463587.9794,"d":"17,463,587.98"},{"v":8673112.899400001,"d":"8,673,112.90"}]
[41,2016,"г. Тверь"," ул. Королева, д. 24","2.2 Ремонт плоской крыши с утеплением",{"v":1371,"d":"1,371.00"},{"v":45465.52,"d":"45,465.52"},{"v":6528382.2828,"d":"6,528,382.28"},{"v":6573847.8028,"d":"6,573,847.80"},{"v":3852741.8027999997,"d":"3,852,741.80"}]
[42,2017,"г. Тверь"," пр-т Октябрьский, д. 87,  корп. 1","4. Ремонт фасада с утеплением",{"v":4400,"d":"4,400.00"},{"v":670082,"d":"670,082.00"},{"v":25553793.76,"d":"25,553,793.76"},{"$f":"G44+H44","v":{"v":26223875.76,"d":"26,223,875.76"}},{"v":16998516.76,"d":"16,998,516.76"}]
[43,2020,"г. Тверь","ул. Кирова, дом 5а","Газоснабжение",{"v":1979.1,"d":"1,979.10"},{"v":110037.96,"d":"110,037.96"},{"v":1404909.6543,"d":"1,404,909.65"},{"v":1514947.6143,"d":"1,514,947.61"},{"v":241955.61430000002,"d":"241,955.61"}]
[44,2020,"г. Тверь","ш. Петербургское, дом 32","2.1 Ремонт плоской крыши",{"v":805,"d":"805.00"},{"v":181769.49,"d":"181,769.49"},{"v":2697726.787,"d":"2,697,726.79"},{"v":2879496.277,"d":"2,879,496.28"},{"v":376996.78908145614,"d":"376,996.79"}]
[45,2020,"г. Тверь","п.  Литвинки, дом 23","2.1 Ремонт плоской крыши",{"v":2790,"d":"2,790.00"},{"v":552608,"d":"552,608.00"},{"v":9349885.386,"d":"9,349,885.39"},{"v":9902493.386,"d":"9,902,493.39"},{"v":2294462.386000001,"d":"2,294,462.39"}]
[46,2020,"г. Тверь","ул.15 лет Октября, дом 47","Холодное водоснабжение",{"v":1827.5,"d":"1,827.50"},{"v":145030.4,"d":"145,030.40"},{"v":1851675.632,"d":"1,851,675.63"},{"v":1996706.032,"d":"1,996,706.03"},{"v":316010.0320000001,"d":"316,010.03"}]
[47,2020,"г. Тверь","пер. Садовый 22","2.2 Ремонт плоской крыши с утеплением",{"v":913,"d":"913.00"},{"v":340512.48,"d":"340,512.48"},{"v":4347493.0884,"d":"4,347,493.09"},{"v":4688005.5684,"d":"4,688,005.57"},{"v":1045801.5684000002,"d":"1,045,801.57"}]
[48,2021,"г. Тверь","ул. Седова, д. 120а","Газоснабжение",{"v":756.5,"d":"756.50"},{"v":42061.4,"d":"42,061.40"},{"v":537018.9245,"d":"537,018.92"},{"v":579080.3245,"d":"579,080.32"},{"v":92486.81449999998,"d":"92,486.81"}]
[49,2022,"г. Тверь","ул. Паши Савельевой,   д. 35, корп. 4","Фасад с утеплением",5848,{"v":2660138.24,"d":"2,660,138.24"},{"v":33963314.98,"d":"33,963,314.98"},{"v":36623453.22,"d":"36,623,453.22"},{"v":6395900.219999999,"d":"6,395,900.22"}]
[50,2022,"г.Тверь","пр-д Зеленый , д. 43 корп. 4","Плоская крыша с утеплением",860,{"v":320745.6,"d":"320,745.60"},{"v":4095119.45,"d":"4,095,119.45"},{"v":4415865.05,"d":"4,415,865.05"},{"v":985092.0499999998,"d":"985,092.05"}]
[51,2022,"г.Тверь","б-р Гусева, д. 39","Фасад с утеплением",7140,{"v":3247843.2,"d":"3,247,843.20"},{"v":41466838.06,"d":"41,466,838.06"},{"v":44714681.260000005,"d":"44,714,681.26"},{"v":7808947.260000005,"d":"7,808,947.26"}]
[52,2022,"г.Тверь","пос. Химинститута, д. 40","Фасад с утеплением",2840.3,{"v":1291995.66,"d":"1,291,995.66"},{"v":16495554.64,"d":"16,495,554.64"},{"v":17787550.3,"d":"17,787,550.30"},{"v":3106408.3000000007,"d":"3,106,408.30"}]
[53,2022,"г.Тверь","ул. Орджоникидзе, д. 23","Фасад с утеплением",2295.77,{"v":1044299.86,"d":"1,044,299.86"},{"v":13333098.430000002,"d":"13,333,098.43"},{"v":14377398.290000001,"d":"14,377,398.29"},{"v":2510860.290000001,"d":"2,510,860.29"}]
[54,2022,"г.Тверь","пр-т Ленина, д. 43","Горячее водоснабжение",2725.9,{"v":216327.42,"d":"216,327.42"},{"v":2761960.3899999997,"d":"2,761,960.39"},{"v":2978287.8099999996,"d":"2,978,287.81"},{"v":471361.8099999996,"d":"471,361.81"}]
[55,2022,"г.Тверь","пр-т Ленина, д. 43","Водоотведение",2725.9,{"v":136731.14,"d":"136,731.14"},{"v":1745714.8800000001,"d":"1,745,714.88"},{"v":1882446.02,"d":"1,882,446.02"},{"v":297229.02,"d":"297,229.02"}]
[56,2022,"г.Тверь","ул. Благоева, д. 6а","Плоская крыша с утеплением",1256.7,{"v":468698.83,"d":"468,698.83"},{"v":5984112.340000001,"d":"5,984,112.34"},{"v":6452811.170000001,"d":"6,452,811.17"},{"v":1439495.1700000009,"d":"1,439,495.17"}]
[57,2022,"г.Тверь","ул. Благоева, д. 6а","Фасад с утеплением",3133.3,{"v":1425275.5,"d":"1,425,275.50"},{"v":18197205,"d":"18,197,205.00"},{"v":19622480.5,"d":"19,622,480.50"},{"v":3426859.5,"d":"3,426,859.50"}]
[58,2022,"г.Тверь","ул. Орджоникидзе, д. 1","Скатная крыша ",1187.36,{"v":367701.64,"d":"367,701.64"},{"v":4694630.75,"d":"4,694,630.75"},{"v":5062332.39,"d":"5,062,332.39"},{"v":1043591.3899999997,"d":"1,043,591.39"}]
[59,2022,"г.Тверь","ул. Королева, д. 14/2","Фасад с утеплением",7656.17,{"v":3482638.61,"d":"3,482,638.61"},{"v":44464588.449999996,"d":"44,464,588.45"},{"v":47947227.059999995,"d":"47,947,227.06"},{"v":8373478.059999995,"d":"8,373,478.06"}]
[60,2022,"г.Тверь","б-р Гусева, д. 16","Фасад с утеплением",2979.27,{"v":1355210.34,"d":"1,355,210.34"},{"v":17302647.99,"d":"17,302,647.99"},{"v":18657858.33,"d":"18,657,858.33"},{"v":3258398.329999998,"d":"3,258,398.33"}]
[61,2022,"г.Тверь","пр-т Ленина, д. 23/1","Электроснабжение",5353.2,{"v":365302.37,"d":"365,302.37"},{"v":4663997.9799999995,"d":"4,663,997.98"},{"v":5029300.35,"d":"5,029,300.35"},{"v":795961.3499999996,"d":"795,961.35"}]
[62,2022,"г.Тверь","пр-т Ленина, д. 23/1","Водоотведение",5353.2,{"v":268516.51,"d":"268,516.51"},{"v":3428284.57,"d":"3,428,284.57"},{"v":3696801.08,"d":"3,696,801.08"},{"v":583705.0800000001,"d":"583,705.08"}]
[63,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Электроснабжение",2563.4,{"v":174926.42,"d":"174,926.42"},{"v":2233373.02,"d":"2,233,373.02"},{"v":2408299.44,"d":"2,408,299.44"},{"v":381149.43999999994,"d":"381,149.44"}]
[64,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Теплоснабжение",2563.4,{"v":331396.35,"d":"331,396.35"},{"v":4231102.92,"d":"4,231,102.92"},{"v":4562499.27,"d":"4,562,499.27"},{"v":722772.2699999996,"d":"722,772.27"}]
[65,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Холодное водоснабжение",2563.4,{"v":203431,"d":"203,431.00"},{"v":2597310.71,"d":"2,597,310.71"},{"v":2800741.71,"d":"2,800,741.71"},{"v":443262.70999999996,"d":"443,262.71"}]
[66,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Горячее водоснабжение",2563.4,{"v":203431.42,"d":"203,431.42"},{"v":2597310.71,"d":"2,597,310.71"},{"v":2800742.13,"d":"2,800,742.13"},{"v":443263.1299999999,"d":"443,263.13"}]
[67,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Водоотведение",2563.4,{"v":128580.14,"d":"128,580.14"},{"v":1641646.99,"d":"1,641,646.99"},{"v":1770227.13,"d":"1,770,227.13"},{"v":279510.1299999999,"d":"279,510.13"}]
[68,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Приборов учета теплоснабжения",1,{"v":25751,"d":"25,751.00"},{"v":328782,"d":"328,782.00"},{"v":354533,"d":"354,533.00"},{"v":56227,"d":"56,227.00"}]
[69,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Приборов учета горячего водоснабжения",1,{"v":13732,"d":"13,732.00"},{"v":175327,"d":"175,327.00"},{"v":189059,"d":"189,059.00"},{"v":29984,"d":"29,984.00"}]
[70,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Приборов учета холодного водоснабжения",1,{"v":6074,"d":"6,074.00"},{"v":77546,"d":"77,546.00"},{"v":83620,"d":"83,620.00"},{"v":13263,"d":"13,263.00"}]
[71,2022,"г.Тверь","ш. Петербургское, д. 118","Фасад ",1516,{"v":348194.88,"d":"348,194.88"},{"v":4445578.13,"d":"4,445,578.13"},{"v":4793773.01,"d":"4,793,773.01"},{"v":759724.0099999998,"d":"759,724.01"}]
[72,2022,"г.Тверь","пер. Садовый, д. 20","Теплоснабжение",3386.1,{"v":437755.01,"d":"437,755.01"},{"v":5589037.06,"d":"5,589,037.06"},{"v":6026792.069999999,"d":"6,026,792.07"},{"v":954739.0699999994,"d":"954,739.07"}]
[73,2022,"г.Тверь","пер. Садовый, д. 20","Водоотведение",3386.1,{"v":169846.78,"d":"169,846.78"},{"v":2168518.71,"d":"2,168,518.71"},{"v":2338365.4899999998,"d":"2,338,365.49"},{"v":369215.48999999976,"d":"369,215.49"}]
[74,2022,"г.Тверь","пер. Садовый, д. 20","Плоская крыша с утеплением",913,{"v":340512.48,"d":"340,512.48"},{"v":4347493.09,"d":"4,347,493.09"},{"v":4688005.57,"d":"4,688,005.57"},{"v":1045801.5700000003,"d":"1,045,801.57"}]
[75,2022,"г.Тверь","пр-т Волоколамский, д. 9","Теплоснабжение",3906.9,{"v":505084.03,"d":"505,084.03"},{"v":6448660.380000001,"d":"6,448,660.38"},{"v":6953744.410000001,"d":"6,953,744.41"},{"v":1101583.410000001,"d":"1,101,583.41"}]
[76,2022,"г.Тверь","ул. Склизкова, д. 56/20","Электроснабжение",1278.1,{"v":87217.54,"d":"87,217.54"},{"v":1113549.99,"d":"1,113,549.99"},{"v":1200767.53,"d":"1,200,767.53"},{"v":190039.53000000003,"d":"190,039.53"}]
[77,2022,"г.Тверь","ул. Склизкова, д. 56/20","Фасад ",931,{"v":213832.08,"d":"213,832.08"},{"v":2730101.08,"d":"2,730,101.08"},{"v":2943933.16,"d":"2,943,933.16"},{"v":466558.16000000015,"d":"466,558.16"}]
[78,2022,"г.Тверь","ул. 15 лет Октября, д. 3/22","Скатная крыша ",693.81,{"v":214859.08,"d":"214,859.08"},{"v":2743213.3099999996,"d":"2,743,213.31"},{"v":2958072.3899999997,"d":"2,958,072.39"},{"v":609802.3899999997,"d":"609,802.39"}]
[79,2022,"г.Тверь","ул. 15 лет Октября, д. 3/22","Фасад ",543.71,{"v":124879.31,"d":"124,879.31"},{"v":1594396.63,"d":"1,594,396.63"},{"v":1719275.94,"d":"1,719,275.94"},{"v":272473.93999999994,"d":"272,473.94"}]
[80,2022,"г.Тверь","ул. Орджоникидзе, д. 44","Электроснабжение",2503.3,{"v":170825.19,"d":"170,825.19"},{"v":2181010.64,"d":"2,181,010.64"},{"v":2351835.83,"d":"2,351,835.83"},{"v":372212.8300000001,"d":"372,212.83"}]
[81,2022,"г.Тверь","ул. Орджоникидзе, д. 44","Теплоснабжение",2503.3,{"v":323626.62,"d":"323,626.62"},{"v":4131902.92,"d":"4,131,902.92"},{"v":4455529.54,"d":"4,455,529.54"},{"v":705826.54,"d":"705,826.54"}]
[82,2022,"г.Тверь","ул. Орджоникидзе, д. 44","Фасад с утеплением",1852.01,{"v":842442.31,"d":"842,442.31"},{"v":10755882.18,"d":"10,755,882.18"},{"v":11598324.49,"d":"11,598,324.49"},{"v":3421119.49,"d":"3,421,119.49"}]
[83,2022,"г.Тверь","ул. Склизкова, д. 60","Холодное водоснабжение",1625.2,{"v":128976,"d":"128,976.00"},{"v":1646699.45,"d":"1,646,699.45"},{"v":1775675.45,"d":"1,775,675.45"},{"v":281029.44999999995,"d":"281,029.45"}]
[84,2022,"г.Тверь","ул. Склизкова, д. 60","Горячее водоснабжение",1625.2,{"v":128975.87,"d":"128,975.87"},{"v":1646699.45,"d":"1,646,699.45"},{"v":1775675.3199999998,"d":"1,775,675.32"},{"v":281029.31999999983,"d":"281,029.32"}]
[85,2022,"г.Тверь","ул. Склизкова, д. 60","Водоотведение",1625.2,{"v":81520.03,"d":"81,520.03"},{"v":1040807.01,"d":"1,040,807.01"},{"v":1122327.04,"d":"1,122,327.04"},{"v":177210.04000000004,"d":"177,210.04"}]
[86,2022,"г.Тверь","ул. Виноградова, д. 1","Фасад ",6394.65,{"v":1468723.21,"d":"1,468,723.21"},{"v":18751923.61,"d":"18,751,923.61"},{"v":20220646.82,"d":"20,220,646.82"},{"v":3204595.8200000003,"d":"3,204,595.82"}]
[87,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Электроснабжение",1592.2,{"v":108651.73,"d":"108,651.73"},{"v":1387210.9400000002,"d":"1,387,210.94"},{"v":1495862.6700000002,"d":"1,495,862.67"},{"v":236742.67000000016,"d":"236,742.67"}]
[88,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Теплоснабжение",1592.2,{"v":205839.62,"d":"205,839.62"},{"v":2628057.3000000003,"d":"2,628,057.30"},{"v":2833896.9200000004,"d":"2,833,896.92"},{"v":448934.9200000004,"d":"448,934.92"}]
[89,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Холодное водоснабжение",1592.2,{"v":126357,"d":"126,357.00"},{"v":1613262.9,"d":"1,613,262.90"},{"v":1739619.9,"d":"1,739,619.90"},{"v":275322.8999999999,"d":"275,322.90"}]
[90,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Горячее водоснабжение",1592.2,{"v":126356.99,"d":"126,356.99"},{"v":1613262.9,"d":"1,613,262.90"},{"v":1739619.89,"d":"1,739,619.89"},{"v":275322.8899999999,"d":"275,322.89"}]
[91,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Водоотведение",1592.2,{"v":79864.75,"d":"79,864.75"},{"v":1019673.22,"d":"1,019,673.22"},{"v":1099537.97,"d":"1,099,537.97"},{"v":173609.96999999997,"d":"173,609.97"}]
[92,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Приборов учета теплоснабжения",1,{"v":25751,"d":"25,751.00"},{"v":328782,"d":"328,782.00"},{"v":354533,"d":"354,533.00"},{"v":56227,"d":"56,227.00"}]
[93,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Приборов учета холодного водоснабжения",1,{"v":6074,"d":"6,074.00"},{"v":77546,"d":"77,546.00"},{"v":83620,"d":"83,620.00"},{"v":13263,"d":"13,263.00"}]
[94,2022,"г.Тверь","ул. Терещенко, д. 26","Приборов учета горячего водоснабжения",1,{"v":13732,"d":"13,732.00"},{"v":175327,"d":"175,327.00"},{"v":189059,"d":"189,059.00"},{"v":29984,"d":"29,984.00"}]
[95,2022,"г.Тверь","ул. Гвардейская, д. 16/7","Электроснабжение",722.8,{"v":49323.87,"d":"49,323.87"},{"v":629742.54,"d":"629,742.54"},{"v":679066.41,"d":"679,066.41"},{"v":107472.41000000003,"d":"107,472.41"}]
[96,2022,"г.Тверь","ул. Гвардейская, д. 16/7","Водоотведение",722.8,{"v":36255.65,"d":"36,255.65"},{"v":462893.99,"d":"462,893.99"},{"v":499149.64,"d":"499,149.64"},{"v":78813.64000000001,"d":"78,813.64"}]
[97,2022,"г.Тверь","ул. Гвардейская, д. 16/7","Скатная крыша ",717.69,{"v":222254.24,"d":"222,254.24"},{"v":2837631,"d":"2,837,631.00"},{"v":3059885.24,"d":"3,059,885.24"},{"v":630790.2400000002,"d":"630,790.24"}]
[98,2021,"г.Тверь","ул. Восстаня, д. 38","Фасад с утеплением",{"v":436.5,"d":"436.50"},{"v":138838,"d":"138,838.00"},2201813.08,2340651.08,{"v":429203.0800000001,"d":"429,203.08"}]
[99,2021,"г.Тверь","А. Томского, д. 8/1","Фасад с утеплением",{"v":556.7,"d":"556.70"},{"v":102458,"d":"102,458.00"},{"v":3005904.6,"d":"3,005,904.60"},{"v":3108362.6,"d":"3,108,362.60"},{"v":1697777.6,"d":"1,697,777.60"}]
[100,2021,"г.Тверь","ул. Коробкова, д. 13","Фасад с утеплением",{"v":1333.8,"d":"1,333.80"},{"v":443019,"d":"443,019.00"},{"v":6545093.239999999,"d":"6,545,093.24"},{"v":6988112.239999999,"d":"6,988,112.24"},{"v":888845.2399999993,"d":"888,845.24"}]
[101,2020,"г.Тверь","ул. Можайского, д. 61Б","Фасад с утеплением",{"v":3735,"d":"3,735.00"},{"v":428002,"d":"428,002.00"},{"v":16402646.66616,"d":"16,402,646.67"},{"v":16830648.666160002,"d":"16,830,648.67"},{"v":10938136.666160002,"d":"10,938,136.67"}]
[102,2021,"г.Тверь","ул. Мусоргского, д. 35","Фасад с утеплением",{"v":1009.68,"d":"1,009.68"},{"v":314686,"d":"314,686.00"},{"v":4779201.399999999,"d":"4,779,201.40"},{"v":5093887.399999999,"d":"5,093,887.40"},{"v":761443.3999999994,"d":"761,443.40"}]
[103,2021,"г.Тверь","п. Химинститута, д. 21","Фасад с утеплением",{"v":2094.59,"d":"2,094.59"},{"v":709473,"d":"709,473.00"},{"v":10017991.549999999,"d":"10,017,991.55"},{"v":10727464.549999999,"d":"10,727,464.55"},{"v":959798.5499999989,"d":"959,798.55"}]
[104,2020,"г.Тверь","Дарвина, д. 2","Фасад с утеплением",{"v":2597.9,"d":"2,597.90"},{"v":956133,"d":"956,133.00"},{"v":13590786.3,"d":"13,590,786.30"},{"v":14546919.3,"d":"14,546,919.30"},{"v":1383357.3000000007,"d":"1,383,357.30"}]
[105,2021,"г.Тверь","п. Химинститута, д. 11","Фасад с утеплением",{"v":2361,"d":"2,361.00"},{"v":861815,"d":"861,815.00"},{"v":11245855.129999999,"d":"11,245,855.13"},{"v":12107670.129999999,"d":"12,107,670.13"},{"v":242631.12999999896,"d":"242,631.13"}]
[106,2021,"г.Тверь","ул. Громова, д. 28, к. 2","Фасад с утеплением",{"v":2810.6,"d":"2,810.60"},{"v":949262,"d":"949,262.00"},{"v":15061838.92,"d":"15,061,838.92"},{"v":16011100.92,"d":"16,011,100.92"},{"v":2942129.92,"d":"2,942,129.92"}]
[107,2021,"г.Тверь","ул. Фадеева, д. 14","Фасад с утеплением",{"v":1002.12,"d":"1,002.12"},{"v":261445.23,"d":"261 445.23"},{"v":4640528.98,"d":"4,640,528.98"},{"v":4901974.210000001,"d":"4,901,974.21"},{"v":1302527.980000001,"d":"1,302,527.98"}]
[108,2016,"г. Тверь","ул. Советская, д. 8","2.1 Ремонт скатной крыши с утеплением",{"v":592,"d":"592.00"},{"v":87267.84,"d":"87,267.84"},{"v":3410413.8318000003,"d":"3,410,413.83"},{"v":3497681.6718,"d":"3,497,681.67"},{"v":615877.7318000002,"d":"615,877.73"}]
[109,2016,"г. Тверь","ул. Советская, д. 8","4. Ремонт фасада",{"v":922,"d":"922.00"},{"v":97255.64,"d":"97,255.64"},{"v":3453520.1634,"d":"3,453,520.16"},{"v":3550775.8034,"d":"3,550,775.80"},{"v":543766.0534000001,"d":"543,766.05"}]
[110,2018,"г. Тверь","наб. Степана Разина, д. 16","9. Ремонт систем горячего водоснабжения",{"v":420.1,"d":"420.10"},{"v":16486.65,"d":"16,486.65"},{"v":363616.97579999996,"d":"363,616.98"},{"v":380103.6258,"d":"380,103.63"},{"v":61040.505799999984,"d":"61,040.51"}]
[111,2018,"г. Тверь"," наб. Степана Разина, д. 16","7. Ремонт систем теплоснабжения, ИТП",{"v":420.1,"d":"420.10"},{"v":18916.16,"d":"18,916.16"},{"v":1122442.7094,"d":"1,122,442.71"},{"v":1141358.8694,"d":"1,141,358.87"},{"v":157883.61939999997,"d":"157,883.62"}]
[112,2018,"г. Тверь","пр-т Тверской, д. 9","2.1 Ремонт скатной крыши с утеплением",{"v":2800,"d":"2,800.00"},{"v":554707.6,"d":"554,707.60"},{"v":13809308.3658,"d":"13,809,308.37"},{"v":14364015.9658,"d":"14,364,015.97"},{"v":1842551.2358,"d":"1,842,551.24"}]
[113,2018,"г. Тверь","пр-т Тверской, д. 9","7. Ремонт систем теплоснабжения, ИТП",{"v":6273.7,"d":"6,273.70"},{"v":311470.93,"d":"311,470.93"},{"v":6098726.989800001,"d":"6,098,726.99"},{"v":6410197.9198,"d":"6,410,197.92"},{"v":1143274.1498000007,"d":"1,143,274.15"}]
[114,2017,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 164","6. Ремонт систем электроснабжения",{"v":660.5,"d":"660.50"},{"v":30745.09,"d":"30,745.09"},{"v":434895.9984,"d":"434,896.00"},{"v":465641.0884,"d":"465,641.09"},{"v":42358.08840000001,"d":"42,358.09"}]
[115,2018,"г. Тверь","ул. Советская, д. 18","2.1 Ремонт скатной крыши с утеплением",{"v":1268,"d":"1,268.00"},{"v":286956.76,"d":"286,956.76"},{"v":6702328.0548,"d":"6,702,328.05"},{"v":6989284.8148,"d":"6,989,284.81"},{"v":1261312.8948,"d":"1,261,312.89"}]
[116,2018,"г. Тверь"," пр-т Тверской, д. 9","6. Ремонт систем электроснабжения",{"v":6273.7,"d":"6,273.70"},{"v":232919.85,"d":"232,919.85"},{"v":3009729.3713999996,"d":"3,009,729.37"},{"v":3242649.2213999997,"d":"3,242,649.22"},{"v":35925.22139999969,"d":"35,925.22"}]
[117,2019,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 164","4. Ремонт фасада",{"v":700,"d":"700.00"},{"v":76692.21,"d":"76,692.21"},{"v":1549316.4786,"d":"1,549,316.48"},{"v":1626008.6886,"d":"1,626,008.69"},{"v":570148.6886,"d":"570,148.69"}]
[118,2019,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 164","7. Ремонт систем теплоснабжения",{"v":660.5,"d":"660.50"},{"v":41160.63,"d":"41,160.63"},{"v":1681941.1104000001,"d":"1,681,941.11"},{"v":1723101.7404,"d":"1,723,101.74"},{"v":1156422.7404,"d":"1,156,422.74"}]
[119,2019,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 164","11. Ремонт систем газоснабжения ",{"v":660.5,"d":"660.50"},{"v":25497.37,"d":"25,497.37"},{"v":358770.4272,"d":"358,770.43"},{"v":384267.7972,"d":"384,267.80"},{"v":33232.79719999997,"d":"33,232.80"}]
[120,2018,"г. Тверь"," ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44","4. Ремонт фасада",853.25,{"v":766661,"d":"766,661.00"},"-",{"v":766661,"d":"766,661.00"},{"v":-533730,"d":"-533,730.00"}]
[121,2020,"г. Тверь","ул. Вольного Новгорода, дом 23","Фасад",{"v":1507,"d":"1,507.00"},{"v":764915,"d":"764,915.00"},"-",{"v":764915,"d":"764,915.00"},{"v":-3245185.9968580003,"d":"-3,245,186.00"}]
[122,2018,"г. Тверь","наб. Степана Разина, д. 19","10. Ремонт систем водоотведения",{"v":410,"d":"410.00"},{"v":319734,"d":"319,734.00"},"-",{"v":319734,"d":"319,734.00"},{"v":81302.99999999997,"d":"81,303.00"}]
[123,2018,"г. Тверь","наб. Степана Разина, д. 19","4. Ремонт фасада",992.95,{"v":731904,"d":"731,904.00"},"-",{"v":731904,"d":"731,904.00"},{"v":-782112,"d":"-782,112.00"}]
[124,2017,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 43","2.1 Ремонт скатной крыши (с утеплением)",{"v":1301.2,"d":"1,301.20"},{"v":297756.6,"d":"297,756.60"},{"v":5808032.0568,"d":"5,808,032.06"},{"v":6105788.6568,"d":"6,105,788.66"},{"v":558740.8267999999,"d":"558,740.83"}]
[125,2017,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 43","4. Ремонт фасада",{"v":2443.2,"d":"2,443.20"},{"v":266020.99,"d":"266,020.99"},{"v":13181134.1958,"d":"13,181,134.20"},{"v":13447155.185800001,"d":"13,447,155.19"},{"v":5522758.705800001,"d":"5,522,758.71"}]
[126,2015,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 43","10. Ремонт систем водоотведения",{"v":2592.5,"d":"2,592.50"},{"v":343584,"d":"343,584.00"},"-",{"v":343584,"d":"343,584.00"},{"v":3721.679999999993,"d":"3,721.68"}]
[127,2019,"г. Тверь","тер. Двор Пролетарки, д. 43","11. Ремонт систем газоснабжения ",{"v":2592.5,"d":"2,592.50"},{"v":343584,"d":"343,584.00"},"-",{"v":343584,"d":"343,584.00"},{"v":-1323958,"d":"-1,323,958.00"}]
[128,2019,"г. Тверь","ул. Советская, д.24","11. Ремонт систем газоснабжения ",878.31,{"v":331618,"d":"331,618.00"},"-",{"v":331618,"d":"331,618.00"},{"v":-41356,"d":"-41,356.00"}]
[129,2019,"г. Тверь","ул. Советская, д.24","7. Ремонт систем теплоснабжения",878.31,{"v":47626.81,"d":"47,626.81"},{"v":1568305.5658,"d":"1,568,305.57"},{"v":1615932.3758,"d":"1,615,932.38"},{"v":344921.5658,"d":"344,921.57"}]
[130,2018,"г. Тверь","ул. Дементьева, д. 36/38","Скатная крыша с утеплением",{"v":477,"d":"477.00"},{"v":103042.38,"d":"103,042.38"},{"v":2160766.593,"d":"2,160,766.59"},{"v":2263808.9729999998,"d":"2,263,808.97"},{"v":845172.9729999995,"d":"845,172.97"}]
[130,2020,"г. Тверь","ул. Вольного Новгорода, д. 23","Скатная крыша с утеплением",{"v":740,"d":"740.00"},{"v":248360,"d":"248 360"},{"v":3636409.48,"d":"3,636,409.48"},{"v":3884769.48,"d":"3,884,769.48"},{"v":465473.48,"d":"465,473.48"}]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(J3:J133)","v":{"v":161370671.26180738,"d":"161,370,671.26"}}]